## Sheet1
固体密度测量 |  | 忽一然2021533035 |  | 2022年11月28日周一
样品在空气中的质量M1(g)= |  | 0.87
表1.固体密度实验球1体积测量
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
直径测量零点X0/mm | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043
直径测量读数X/mm | 7.875 | 7.873 | 7.876 | 7.879 | 7.878 | 7.877
D(X-X0)/mm | 7.918 | 7.916 | 7.919 | 7.922 | 7.921 | 7.92
样品体积V/mm^3 | 259.9232 | 259.7263 | 260.0217 | 260.3174 | 260.2188 | 260.1203
ρ1/(g/cm^3) | 3.3471 | 3.3497 | 3.3459 | 3.3421 | 3.3433 | 3.3446
平均密度 (g/cm^3) | 1: 3.3455
直径测量读数平均值 | 7.8763 | ≈7.876 | ΔA= | 0.0055518 |  | n= | 6
标准差 | 0.0021602 |  | ΔB= | 0.00475 |  | c= | 1.75
平均值的标准偏差 | 0.00088192 |  | U= | 0.0073065 |  | c*σX= | 0.0037804 | ≈0.004
| 6: Xmax= | 7.88
| 6: Xmin= | 7.872
X在7.872与7.880间，因此由肖维涅准则不存在粗差
表2.固体密度实验球1密度测量
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
放球前天平读数/g | 576.16 | 576.15 | 576.14 | 576.08 | 575.97 | 575.95
放球后天平读数/g | 576.43 | 576.41 | 576.4 | 576.34 | 576.24 | 576.22
两次读数差值/g | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27
ρ2/(g/cm^3) | 3.2222 | 3.3462 | 3.3462 | 3.3462 | 3.2222 | 3.2222
平均密度 (g/cm^3) | 1: 3.2842
样品在空气中的质量M2(g)= | 2: 1.03
表3.固体密度实验球2体积测量
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
直径测量零点X0/mm | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043
直径测量读数X/mm | 7.9 | 7.889 | 7.891 | 7.875 | 7.885 | 7.886
D(X-X0)/mm | 7.943 | 7.932 | 7.934 | 7.918 | 7.928 | 7.929
样品体积V/mm^3 | 262.393 | 261.3044 | 261.5021 | 259.9232 | 260.9093 | 261.008
ρ3/(g/cm^3) | 3.9254 | 3.9418 | 3.9388 | 3.9627 | 3.9477 | 3.9462
平均密度 (g/cm^3) | 1: 3.9438
直径测量读数平均值 | 7.8877 | ≈7.888 | ΔA= | 0.021047 |  | n= | 6
标准差 | 0.0081894 |  | ΔB= | 0.00475 |  | c= | 1.75
平均值的标准偏差 | 0.0033433 |  | U= | 0.021576 |  | c*σX= | 0.014331 | ≈0.014
| 6: Xmax= | 7.902
| 6: Xmin= | 7.874
X在7.902与7.874间，因此由肖维涅准则不存在粗差
表3.固体密度实验球2密度测量
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
放球前天平读数/g | 575.15 | 575.11 | 575.1 | 575.1 | 575.08 | 575.03
放球后天平读数/g | 575.43 | 575.38 | 575.37 | 575.36 | 575.35 | 575.3
两次读数差值/g | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27
ρ4/(g/cm^3) | 3.6786 | 3.8148 | 3.8148 | 3.9615 | 3.8148 | 3.8148
平均密度/(g/cm^3) | 1: 3.8166